**ИНФОРМАЦИЯ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического**

**комплекса Кичменгско-Городецкого муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.**

**на 10.08.2017 года**

Администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района принято постановление от 17.05.2017 г. № 233 « О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г». 13.06.2017 заместителем Главы администрации района утвержден «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года по Кич-Городецкому муниципальному району» Утвержден состав районной комиссии по контролю за ходом подготовки к ОЗП 2017/2018г организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы, а также проверки готовности организаций, участвующих в теплоснабжении населения и социальной сферы. Проработаны возможные варианты возникновения и устранения аварийных ситуаций на коммунальных и энергетических объектах. В районе имеется 22 резервный источник электроснабжения, общей мощностью 585,6 кВт, из которых 11 стационарных и 11 передвижных. Разработана и утверждена распоряжением администрации района от 05.10.06 №422-р схема взаимодействия коммунально-технических служб района, энергоснабжающих, транспортных и других организаций при ликвидации аварий. Противоаварийные тренировки в целях подготовки к отопительному сезону запланированы на август месяц.

Готовность жилищного фонда на 10.08.2017 - 65%

На территории района находится 34 муниципальных котельных, в т.ч. 8 в аренде ООО «Жилищник» и 13 – ООО «Торговый дом Эффект». Все котельные работают на дровах и отходах лесопиления. Подготовлено к работе на 10.08.2017 г. – 18 котельных (53%). Укомплектованность рабочих мест обученным персоналом составляет 86%. В сентябре ЧОУ «Вологодский учебный центр» будет проводить учебу ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных установок, кочегаров и слесарей. Все рабочие места обеспечены нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

Потребность топлива на отопительный сезон 2017-2018г: дрова - 18138 м. На 01.07.17 г запасы топлива составляют: дрова – 700м3 (4,0%)

Согласно плана мероприятий по ремонту объектов ЖК и ЭХ и социально-культурной сферы на 10.08.2017 проведены работы по замене котла в котельной БО СО «КЦСОН», объявлены торги по котельной БДОУ «Детский сад Буратино» (устройство наружной тепловой сети и внутреннего электроснабжения котельной), ведутся работы по капитальному ремонту системы отопления административного здания ул.Центральная, д.7 с.Кич-Городок. На котельных продолжаются текущие ремонты (очистка котлов, газоходов, профилактика насосной группы, косметический ремонт)

Протяженность тепловых сетей – 3,014 км. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Средний износ тепловых сетей 40%. Готовность тепловых сетей на 10.08.2017 г – 70%

Протяженность водопроводных сетей – 27,8 км., из них нуждаются в замене – 11,6 км . Средний износ – 65%. Готовность водопроводных сетей – 66,9%

Протяженность канализационных сетей – 0,71 км. Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Износ - 60% . Готовность канализационных сетей – 100%.